### Nové převodníky značky Siemens pro pásové váhy

Siemens rozšiřuje svou nabídku v oblasti převodníků pro pásové váhy – stávající převodník typu Milltronics BW500 doplňuje nová verze s typovým označením Milltronics BW500/L. Nový převodník má dvě relé a je určen pro jednoduché řídicí úlohy s pásovými vahami. Přístroj vypočítává přepravní výkon, celkové přepravené množství, zatížení pásu a rychlost jeho pohybu. Relé jsou programovatelná, jednopólová a jsou osazena spínacími kontakty se jmenovitou zatížitelností 5 A při 250 V AC (bez indukční zátěže).